## Лист1
ID | Источник | Шкаф | Группа | Наименование_потребителя | Число_потребителей | Руст_ед_приемника_кВт | Фазность | Ки | Cos_Ф | Длина_кабеля_м | Помещение | Тип_марка | Номер_по_плану | Узо_треб | Ток_УЗО_дифф_мА
| \\1 | ГРЩ1 | ВВОД |  | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10
| \\2 | ГРЩ2 | ВВОД |  | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10
| \\1 | ГРЩ3 | ВВОД |  | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10
| ГРЩ3 | ЩАВР | ВВОД |  | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 30
|  | ЩАО1 | 1 | Аварийное освещение | 15 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩАО1 | 2 | Аварийное освещение | 12 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩАО1 | 3 | Аварийное освещение | 14 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩАО1 | 4 | Аварийное освещение | 19 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩАО1 | 5 | Аварийное освещение | 15 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩАО1 | 6 | Аварийное освещение | 12 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩАО1 | 7 | Аварийное освещение | 15 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩАО1 | 8 | Аварийное освещение | 16 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
| ЩАВР | ЩАО1 | ВВОД |  |  |  | 3 |  |  | 30
|  | ЩАО2 | 1 | Аварийное освещение | 15 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩАО2 | 2 | Аварийное освещение | 12 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩАО2 | 3 | Аварийное освещение | 14 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩАО2 | 4 | Аварийное освещение | 19 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩАО2 | 5 | Аварийное освещение | 15 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩАО2 | 6 | Аварийное освещение | 12 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩАО2 | 7 | Аварийное освещение | 15 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩАО2 | 8 | Аварийное освещение | 16 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩАО2 | 9 | Аварийное освещение | 15 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩАО2 | 10 | Аварийное освещение | 12 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩАО2 | 11 | Аварийное освещение | 14 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩАО2 | 12 | Аварийное освещение | 19 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩАО2 | 13 | Аварийное освещение | 15 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩАО2 | 14 | Аварийное освещение | 12 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩАО2 | 15 | Аварийное освещение | 15 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩАО2 | 16 | Аварийное освещение | 16 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩАО2 | 17 | Аварийное освещение | 19 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
| ЩАВР | ЩАО2 | ВВОД |  |  |  | 3 |  |  | 30
|  | ЩАО3 | 1 | Аварийное освещение | 15 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩАО3 | 2 | Аварийное освещение | 12 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩАО3 | 3 | Аварийное освещение | 14 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩАО3 | 4 | Аварийное освещение | 19 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩАО3 | 5 | Аварийное освещение | 15 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩАО3 | 6 | Аварийное освещение | 12 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩАО3 | 7 | Аварийное освещение | 15 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩАО3 | 8 | Аварийное освещение | 16 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩАО3 | 9 | Аварийное освещение | 19 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩАО3 | 10 | Аварийное освещение | 15 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩАО3 | 11 | Аварийное освещение | 12 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩАО3 | 12 | Аварийное освещение | 14 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩАО3 | 13 | Аварийное освещение | 19 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩАО3 | 14 | Аварийное освещение | 15 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩАО3 | 15 | Аварийное освещение | 19 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
| ЩАВР | ЩАО3 | ВВОД |  |  |  | 3 |  |  | 30
|  | ЩАО4 | 1 | Аварийное освещение | 15 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩАО4 | 2 | Аварийное освещение | 12 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩАО4 | 3 | Аварийное освещение | 14 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩАО4 | 4 | Аварийное освещение | 19 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩАО4 | 5 | Аварийное освещение | 15 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩАО4 | 6 | Аварийное освещение | 12 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩАО4 | 7 | Аварийное освещение | 15 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩАО4 | 8 | Аварийное освещение | 16 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩАО4 | 9 | Аварийное освещение | 19 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩАО4 | 10 | Аварийное освещение | 15 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩАО4 | 11 | Аварийное освещение | 12 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
| ЩАВР | ЩАО4 | ВВОД |  |  |  | 3 |  |  | 30
|  | ЩО1 | 1 | Рабочее освещение | 26 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩО1 | 2 | Рабочее освещение | 15 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩО1 | 3 | Рабочее освещение | 22 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩО1 | 4 | Рабочее освещение | 15 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩО1 | 5 | Рабочее освещение | 18 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩО1 | 6 | Рабочее освещение | 32 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩО1 | 7 | Рабочее освещение | 30 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩО1 | 8 | Рабочее освещение | 16 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩО1 | 9 | Рабочее освещение | 15 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩО1 | 10 | Рабочее освещение | 25 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩО1 | 11 | Рабочее освещение | 14 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩО1 | 12 | Рабочее освещение | 8 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
| ГРЩ2 | ЩО1 | ВВОД |  |  |  | 3 |  |  | 20
|  | ЩО2 | 1 | Рабочее освещение | 26 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩО2 | 2 | Рабочее освещение | 15 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩО2 | 3 | Рабочее освещение | 22 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩО2 | 4 | Рабочее освещение | 15 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩО2 | 5 | Рабочее освещение | 18 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩО2 | 6 | Рабочее освещение | 32 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩО2 | 7 | Рабочее освещение | 26 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩО2 | 8 | Рабочее освещение | 15 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩО2 | 9 | Рабочее освещение | 22 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩО2 | 10 | Рабочее освещение | 15 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩО2 | 11 | Рабочее освещение | 18 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩО2 | 12 | Рабочее освещение | 32 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
| ГРЩ2 | ЩО2 | ВВОД |  |  |  | 3 |  |  | 30
|  | ЩО3 | 1 | Рабочее освещение | 26 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩО3 | 2 | Рабочее освещение | 15 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩО3 | 3 | Рабочее освещение | 22 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩО3 | 4 | Рабочее освещение | 15 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩО3 | 5 | Рабочее освещение | 18 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩО3 | 6 | Рабочее освещение | 32 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩО3 | 7 | Рабочее освещение | 26 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩО3 | 8 | Рабочее освещение | 15 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩО3 | 9 | Рабочее освещение | 22 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩО3 | 10 | Рабочее освещение | 15 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩО3 | 11 | Рабочее освещение | 18 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩО3 | 12 | Рабочее освещение | 32 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
| ГРЩ2 | ЩО3 | ВВОД |  |  |  | 3 |  |  | 30
|  | ЩО4 | 1 | Рабочее освещение | 26 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩО4 | 2 | Рабочее освещение | 15 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩО4 | 3 | Рабочее освещение | 22 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩО4 | 4 | Рабочее освещение | 15 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩО4 | 5 | Рабочее освещение | 18 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩО4 | 6 | Рабочее освещение | 32 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩО4 | 7 | Рабочее освещение | 26 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩО4 | 8 | Рабочее освещение | 15 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩО4 | 9 | Рабочее освещение | 22 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩО4 | 10 | Рабочее освещение | 15 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩО4 | 11 | Рабочее освещение | 18 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩО4 | 12 | Рабочее освещение | 32 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
| ГРЩ2 | ЩО4 | ВВОД |  |  |  | 3 |  |  | 50
|  | ЩО5 | 1 | Рабочее освещение | 26 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩО5 | 2 | Рабочее освещение | 15 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩО5 | 3 | Рабочее освещение | 22 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩО5 | 4 | Рабочее освещение | 15 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩО5 | 5 | Рабочее освещение | 18 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩО5 | 6 | Рабочее освещение | 32 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩО5 | 7 | Рабочее освещение | 26 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩО5 | 8 | Рабочее освещение | 15 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩО5 | 9 | Рабочее освещение | 22 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩО5 | 10 | Рабочее освещение | 15 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩО5 | 11 | Рабочее освещение | 18 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩО5 | 12 | Рабочее освещение | 32 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
| ГРЩ2 | ЩО5 | ВВОД |  |  |  | 3 |  |  | 50
|  | ЩО6 | 1 | Рабочее освещение | 26 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩО6 | 2 | Рабочее освещение | 15 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩО6 | 3 | Рабочее освещение | 22 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩО6 | 4 | Рабочее освещение | 15 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩО6 | 5 | Рабочее освещение | 18 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩО6 | 6 | Рабочее освещение | 32 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩО6 | 7 | Рабочее освещение | 26 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩО6 | 8 | Рабочее освещение | 15 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩО6 | 9 | Рабочее освещение | 22 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩО6 | 10 | Рабочее освещение | 15 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩО6 | 11 | Рабочее освещение | 18 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩО6 | 12 | Рабочее освещение | 32 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
| ГРЩ2 | ЩО6 | ВВОД |  |  |  | 3 |  |  | 50
|  | ЩО7 | 1 | Рабочее освещение | 26 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩО7 | 2 | Рабочее освещение | 15 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩО7 | 3 | Рабочее освещение | 22 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩО7 | 4 | Рабочее освещение | 15 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩО7 | 5 | Рабочее освещение | 18 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩО7 | 6 | Рабочее освещение | 32 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩО7 | 7 | Рабочее освещение | 26 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩО7 | 8 | Рабочее освещение | 15 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩО7 | 9 | Рабочее освещение | 22 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩО7 | 10 | Рабочее освещение | 15 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩО7 | 11 | Рабочее освещение | 18 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩО7 | 12 | Рабочее освещение | 32 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
| ГРЩ2 | ЩО7 | ВВОД |  |  |  | 3 |  |  | 50
|  | ЩО8 | 1 | Рабочее освещение | 26 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩО8 | 2 | Рабочее освещение | 15 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩО8 | 3 | Рабочее освещение | 22 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩО8 | 4 | Рабочее освещение | 15 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩО8 | 5 | Рабочее освещение | 18 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩО8 | 6 | Рабочее освещение | 32 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩО8 | 7 | Рабочее освещение | 26 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩО8 | 8 | Рабочее освещение | 15 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩО8 | 9 | Рабочее освещение | 22 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩО8 | 10 | Рабочее освещение | 15 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩО8 | 11 | Рабочее освещение | 18 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩО8 | 12 | Рабочее освещение | 32 | 0.072 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50
| ГРЩ2 | ЩО8 | ВВОД |  |  |  | 3 |  |  | 50
| ГРЩ1 | ЩР | ВВОД |  | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 30
|  | ЩРС1 | 1 | Вентиляция | 1 | 10 | 3 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩРС1 | 2 | Вентиляция | 1 | 25 | 3 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩРС1 | 3 | Вентиляция | 1 | 10 | 3 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩРС1 | 4 | Вентиляция | 1 | 10 | 3 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩРС1 | 5 | Вентиляция | 1 | 20 | 3 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩРС1 | 6 | Вентиляция | 1 | 20 | 3 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩРС1 | 7 | Вентиляция | 1 | 30 | 3 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩРС1 | 8 | Вентиляция | 1 | 20 | 3 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩРС1 | 9 | Вентиляция | 1 | 20 | 3 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩРС1 | 10 | Вентиляция | 1 | 20 | 3 | 0.5 | 0.8 | 50
| ЩР | ЩРС1 | ВВОД |  | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 50
|  | ЩРС2 | 1 | Теплые полы | 5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50 |  |  |  | TRUE | 30
|  | ЩРС2 | 2 | Теплые полы | 5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50 |  |  |  | TRUE | 30
|  | ЩРС2 | 3 | Теплые полы | 5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50 |  |  |  | TRUE | 30
|  | ЩРС2 | 4 | Теплые полы | 5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50 |  |  |  | TRUE | 30
|  | ЩРС2 | 5 | Теплые полы | 5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50 |  |  |  | TRUE | 30
|  | ЩРС2 | 6 | Теплые полы | 5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50 |  |  |  | TRUE | 30
|  | ЩРС2 | 7 | Теплые полы | 5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50 |  |  |  | TRUE | 30
|  | ЩРС2 | 8 | Теплые полы | 5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50 |  |  |  | TRUE | 30
|  | ЩРС2 | 9 | Теплые полы | 5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50 |  |  |  | TRUE | 30
|  | ЩРС2 | 10 | Теплые полы | 5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50 |  |  |  | TRUE | 30
|  | ЩРС2 | 11 | Теплые полы | 5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50 |  |  |  | TRUE | 30
|  | ЩРС2 | 12 | Теплые полы | 5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50 |  |  |  | TRUE | 30
|  | ЩРС2 | 13 | Теплые полы | 5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50 |  |  |  | TRUE | 30
|  | ЩРС2 | 14 | Теплые полы | 5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50 |  |  |  | TRUE | 30
|  | ЩРС2 | 15 | Теплые полы | 5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50 |  |  |  | TRUE | 30
|  | ЩРС2 | 16 | Теплые полы | 5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50 |  |  |  | TRUE | 30
|  | ЩРС2 | 17 | Теплые полы | 5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50 |  |  |  | TRUE | 30
|  | ЩРС2 | 18 | Теплые полы | 5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50 |  |  |  | TRUE | 30
|  | ЩРС2 | 19 | Теплые полы | 5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50 |  |  |  | TRUE | 30
|  | ЩРС2 | 20 | Теплые полы | 5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50 |  |  |  | TRUE | 30
|  | ЩРС2 | 21 | Теплые полы | 5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50 |  |  |  | TRUE | 30
|  | ЩРС2 | 22 | Теплые полы | 5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50 |  |  |  | TRUE | 30
|  | ЩРС2 | 23 | Теплые полы | 5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50 |  |  |  | TRUE | 30
|  | ЩРС2 | 24 | Теплые полы | 5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50 |  |  |  | TRUE | 30
|  | ЩРС2 | 25 | Теплые полы | 5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50 |  |  |  | TRUE | 30
|  | ЩРС2 | 26 | Теплые полы | 5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50 |  |  |  | TRUE | 30
|  | ЩРС2 | 27 | Теплые полы | 5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50 |  |  |  | TRUE | 30
|  | ЩРС2 | 28 | Теплые полы | 5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50 |  |  |  | TRUE | 30
| ЩР | ЩРС2 | ВВОД |  | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 50
|  | ЩРС3 | 1 | Оборудование кухни | 5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50 |  |  |  | TRUE | 30
|  | ЩРС3 | 2 | Оборудование кухни | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50 |  |  |  | TRUE | 30
|  | ЩРС3 | 3 | Оборудование кухни | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50 |  |  |  | TRUE | 30
|  | ЩРС3 | 4 | Оборудование кухни | 2 | 3 | 3 | 0.5 | 0.8 | 50 |  |  |  | TRUE | 30
|  | ЩРС3 | 5 | Оборудование кухни | 5 | 4 | 3 | 0.5 | 0.8 | 50 |  |  |  | TRUE | 30
|  | ЩРС3 | 6 | Оборудование кухни | 5 | 5 | 3 | 0.5 | 0.8 | 50 |  |  |  | TRUE | 30
| ЩР | ЩРС3 | ВВОД |  | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 50
|  | ЩРС4 | 1 | Розетки бытовые | 5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50 |  |  |  | TRUE | 30
|  | ЩРС4 | 2 | Розетки бытовые | 5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50 |  |  |  | TRUE | 30
|  | ЩРС4 | 3 | Розетки бытовые | 4 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50 |  |  |  | TRUE | 30
|  | ЩРС4 | 4 | Розетки бытовые | 5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50 |  |  |  | TRUE | 30
|  | ЩРС4 | 5 | Розетки бытовые | 5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50 |  |  |  | TRUE | 30
|  | ЩРС4 | 6 | Розетки бытовые | 4 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50 |  |  |  | TRUE | 30
|  | ЩРС4 | 7 | Розетки бытовые | 5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50 |  |  |  | TRUE | 30
|  | ЩРС4 | 8 | Розетки бытовые | 5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50 |  |  |  | TRUE | 30
|  | ЩРС4 | 9 | Розетки бытовые | 4 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50 |  |  |  | TRUE | 30
|  | ЩРС4 | 10 | Розетки бытовые | 5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50 |  |  |  | TRUE | 30
|  | ЩРС4 | 11 | Розетки бытовые | 5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50 |  |  |  | TRUE | 30
|  | ЩРС4 | 12 | Розетки бытовые | 4 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50 |  |  |  | TRUE | 30
|  | ЩРС4 | 13 | Розетки бытовые | 5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50 |  |  |  | TRUE | 30
|  | ЩРС4 | 14 | Розетки бытовые | 5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50 |  |  |  | TRUE | 30
|  | ЩРС4 | 15 | Розетки бытовые | 4 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50 |  |  |  | TRUE | 30
|  | ЩРС4 | 16 | Розетки бытовые | 5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50 |  |  |  | TRUE | 30
|  | ЩРС4 | 17 | Розетки бытовые | 5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50 |  |  |  | TRUE | 30
|  | ЩРС4 | 18 | Розетки бытовые | 4 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.8 | 50 |  |  |  | TRUE | 30
| ЩР | ЩРС4 | ВВОД |  | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 50
|  | ЩРС5 | 1 | Розетки компьютерные | 5 | 0.5 | 1 | 0.8 | 0.8 | 50
|  | ЩРС5 | 2 | Розетки компьютерные | 3 | 0.5 | 1 | 0.8 | 0.8 | 50
|  | ЩРС5 | 3 | Розетки компьютерные | 4 | 0.5 | 1 | 0.8 | 0.8 | 50
|  | ЩРС5 | 4 | Розетки компьютерные | 3 | 0.5 | 1 | 0.8 | 0.8 | 50
|  | ЩРС5 | 5 | Розетки компьютерные | 4 | 0.5 | 1 | 0.8 | 0.8 | 50
|  | ЩРС5 | 6 | Розетки компьютерные | 5 | 0.5 | 1 | 0.8 | 0.8 | 50
| ЩАВР | ЩРС5 | ВВОД |  | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 50
|  | ЩРС6 | 1 | Оборудование систем безопасности | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.8 | 50
|  | ЩРС6 | 2 | Оборудование систем безопасности | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.8 | 50
|  | ЩРС6 | 3 | Оборудование систем безопасности | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.8 | 50
|  | ЩРС6 | 4 | Оборудование систем безопасности | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.8 | 50
|  | ЩРС6 | 5 | Оборудование систем безопасности | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.8 | 50
|  | ЩРС6 | 6 | Оборудование систем безопасности | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.8 | 50
| ЩАВР | ЩРС6 | ВВОД |  | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 50
|  | ЩРС7 | 1 | Розетки компьютерные | 5 | 0.5 | 1 | 0.8 | 0.8 | 50
|  | ЩРС7 | 2 | Розетки компьютерные | 3 | 0.5 | 1 | 0.8 | 0.8 | 50
|  | ЩРС7 | 3 | Розетки компьютерные | 4 | 0.5 | 1 | 0.8 | 0.8 | 50
|  | ЩРС7 | 4 | Розетки компьютерные | 3 | 0.5 | 1 | 0.8 | 0.8 | 50
|  | ЩРС7 | 5 | Розетки компьютерные | 4 | 0.5 | 1 | 0.8 | 0.8 | 50
|  | ЩРС7 | 6 | Розетки компьютерные | 5 | 0.5 | 1 | 0.8 | 0.8 | 50
| ЩАВР | ЩРС7 | ВВОД |  | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 50
|  | ЩРС8 | 1 | Дымоудаление | 5 | 3 | 3 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩРС8 | 2 | Дымоудаление | 5 | 3 | 3 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩРС8 | 3 | Дымоудаление | 5 | 3 | 3 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩРС8 | 4 | Дымоудаление | 5 | 3 | 3 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩРС8 | 5 | Дымоудаление | 5 | 3 | 3 | 0.5 | 0.8 | 50
|  | ЩРС8 | 6 | Дымоудаление | 5 | 3 | 3 | 0.5 | 0.8 | 50
| ЩАВР | ЩРС8 | ВВОД |  | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 50